泰山路（新都路-赣江路）等3条老路现状雨水管道检测服务

招 标 文 件

招   标   人：江苏沿海东方市政建设股份有限公司(公章)

法定代表人(或代理人) ：                  (签章)

招标代理机构：江苏天翔工程项目管理有限公司(公章)

法定代表人(或代理人) ：                  (签章)

2024年9月

目 录

第一章  招标公告	- 1 -

第二章  投标人须知	- 4 -

1.总则	- 7 -

2.招标文件	- 9 -

3.投标文件	- 10 -

4.投标	- 14 -

5.开标	- 15 -

6.评标	- 16 -

7.评标结果公示	- 18 -

8.合同授予	- 18 -

9.纪律和监督	- 19 -

第三章  评标办法	- 20 -

1、评标方法	- 21 -

2、评审标准	- 21 -

3、评标程序	- 21 -

4、通用评标规则	- 23 -

第四章  合同主要条款及格式	- 24 -

合同附件：	- 37 -

第五章  招标需求	- 38 -

一、工程量清单	- 38 -

二、技术检测和状况评估要求	- 38 -

第六章  投标文件格式	- 39 -

封袋格式：	- 39 -

封面格式：	- 40 -

一、投标函	- 41 -

二、法定代表人身份证明	- 43 -

三、授权委托书	- 44 -

四、资格审查资料	- 45 -

五、投标报价表	- 46 -

六、法定代表人申明	- 49 -

七、招标文件要求的以及投标人认为需要提供的其他材料	- 50 -

- 第一章  招标公告

泰山路（新都路-赣江路）等3条老路现状雨水管道检测服务招标公告

一、招标条件

泰山路（新都路-赣江路）等3条老路现状雨水管道检测服务已经有关部门批准实施，招标人为江苏沿海东方市政建设股份有限公司,项目所需资金财政、已落实。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。本次招标对投标报名人的资格审查，采用资格后审方法选择合格的投标申请人参加投标。

二、项目概况与招标范围

1、项目名称：泰山路（新都路-赣江路）等3条老路现状雨水管道检测服务

2、项目地点：盐城经济技术开发区泰山路（新都路—赣江路）、嫩江路（泰山路—五台山路）、黄山路（赣江路—漓江路）3条道路。

3、项目规模：雨水管道全长约7500米【其中泰山路（新都路—赣江路）现状雨水主管道位于道路西侧绿化带内，全长约3000米。嫩江路（泰山路—五台山路）现状雨水主管道位于道路北侧绿化带内，全长约2500米。黄山路（赣江路—漓江路）现状雨水主管道位于道路两侧非机动车道内，全长约2000米。】，管道管径d400-1000（供参考，具体以实际为准），已使用约20年。本项目检测服务费约45万元。

4、招标范围：泰山路（新都路-赣江路）等3条老路现状雨水管网及检查井等附属构筑物（以下简称管道）的技术检测和状况评估，主要包括（但不限于）以下内容：

（1）管道的封堵、抽水、疏通、清掏(含但不限于淤泥、混凝土块等大块垃圾、杂物、拆除堵头)等,必须确保管网100%清洗干净，保证管道和井内壁干净无杂质，垃圾、淤泥等杂物按环保要求无害化处理到位；

（2）管道的现状排查，必须全部采用CCTV检测，包括管道功能性检测、结构性检测；

（3）市政雨污水管网有无混接情况排查（接入点）；

（4）对已遗失检查井、管道进行查找、定位（遗失井及管道的挖掘、井的加高工作由招标人另行委托）；

（5）编制与现状条件一致的雨水管网总平面图，图中至少须准确标注管道走向、管径、材质、长度，检查井的定位、编号（编号同时喷绘在现场井盖上）、井口及井底、管底标高，检查井中用户雨水接入管的名称（如**厂区、**单位或**小区等）；

（6）制作CCTV检测影像视频；

（7）编制CCTV检测与评估报告。

（8）配合后期设计、施工单位进行现场交底，全面掌握现状雨水管道的实际情况，并为设计单位雨水管道维修改造提供真实、有效的设计依据，保证老路大修改造后雨水管道畅通。

5、工期：检测周期30日历天，服务期至老路改造结束。计划开工日期：2024年10月，具体开工日期以招标人的书面通知为准。

6、质量标准：100%一次性检测到位，管道清洗干净、检测摄录影像清晰、完整、连续不间断、可回溯，检测报告内容全面（无遗漏），达到国家相关规定及招标人要求。管道清洗干净的验收标准执行《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）。

7、标段划分：本次招标共一个标段。

三、投标人资格要求

1、投标人须具备下述1.1项资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的检测能力。

1.1资质条件：具有省级及以上质量技术监督部门颁发的《检验检测机构资质认定证书》（检测能力范围含排水管道电视检测）的独立法人。

1.2财务要求：投标人应具有独立订立合同的能力，未处于财产被接管、冻结和破产状态。

1.3信誉要求：投标人不得存在下列情形：

（1）被国家、江苏本省省级有关部门及盐城本市市级、盐城经济技术开发区有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示处罚期内的。

（2）近3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人、项目负责人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的。（均自记录之日起至投标截止日止）。

（3）被人民法院列为失信被执行人的信息正在被“信用中国”、“信用江苏”网站公布的，投标截止时间前失信被执行人信息已撤销或更正的除外。

（4）投标人作为失信联合惩戒对象被采取依法限制参与建设工程招投标惩戒措施的，且被有关部门推送在“信用中国”、“信用江苏”、“信用盐城”相关网站公示且在有效期内的。

凡存在以上情形之一的，本项目招标人拒绝其投标，一经发现资格审查不予通过，不得被确定为中标候选人、中标人。在一次招投标活动中，相关参与人因上述情形，导致其资格预审不通过或者被取消中标候选人资格、中标人资格的，不因其之后情况的变化，改变已经作出的决定。

2、项目负责人资格要求：项目负责人必须是投标人本单位正式职工，并具有建设工程类中级及以上技术职称。

3、其他要求：

3.1投标申请人须保证代理人、项目负责人均为本单位的正式职工，并确保从2024年7月开始至投标截止之日当月至少1个月均已在本单位缴纳养老保险（退休人员有所在单位相关证明）。

3.2 项目组成员必须是投标人本单位正式职工，专业配备齐全。投标时，仅需提供项目负责人相关资料，其他项目组成员检测时按现场管理规定要求和检测需要配备。

4、投标人不得有招标文件第二章投标人须知第1.4.3项规定的情形。

5、本次招标不接受联合体投标。

注：投标时无须提供上述1.2、1.3、3.1、4项证明材料，如有质疑或招标人要求，再按要求提供相关证明材料。

四、投标文件递交截止时间（投标截止时间）及开标时间：2024年 10 月 12 日 15 时 00 分。

五、招标文件等的获取

1、招标文件等，各投标人可在招标公告附件下载处自行下载。

2、本招标文件工本费为人民币壹佰元整(￥:100 元)。

3、本项目招标期间，投标人须自行登录盐城东方集团网（http://www.ycdfjt.com/），查询本项目的招标答疑、澄清修改文件、最高投标限价及补充公告、中标结果等，以上内容均在网上发布，不再另行通知，投标人如未及时查看，责任自负。

六、投标保证金

本项目投标保证金数额为人民币捌仟元整，具体详见招标文件第二章3.4款。

七、资格审查办法：资格后审、合格制。

八、评标办法：合理低价法。

九、发布公告的媒介

本次招标公告在盐城东方集团网（http://www.ycdfjt.com/）发布。

十、投标人有违反《盐城市市场廉政准入规定（试行）》中规定情形的，招标人将拒绝投标。

十一、本工程严禁挂靠、转包，一经核实挂靠、转包的，将被取消投标、中标资格，并按相关规定进行处罚，直至建议有关部门吊销资质证书。

十二、联系方式

招标人：江苏沿海东方市政建设股份有限公司

地址：盐城市希望大道南路5号国际软件园6号楼B座10楼1011室

联系人：卞先生           联系电话：0515-68086962

招标代理机构：江苏天翔工程项目管理有限公司

地址：盐城市亭湖区长亭路3号长亭商厦1号楼南楼（东电梯）五楼

联系人：陈女士          联系电话：18705105648

- 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 |  | 名称：江苏沿海东方市政建设股份有限公司 地址：盐城市希望大道南路5号国际软件园6号楼B座10楼1011室 联系人：卞先生 电话：0515-68086962 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 |  | 名称：江苏天翔工程项目管理有限公司 地址：盐城市亭湖区长亭路3号长亭商厦1号楼南楼（东电梯）五楼 联系人：陈女士 电话：18705105648 |
| 1.1.4 | 项目名称 |  | 泰山路（新都路-赣江路）等3条老路现状雨水管道检测服务 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 |  | 财政，100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 |  | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围及规模 |  | 详见招标公告 |
| 1.3.2 | 工期要求 |  | 详见招标公告 |
| 1.3.3 | 项目地点 |  | 盐城经济技术开发区泰山路（新都路—赣江路）、嫩江路（泰山路—五台山路）、黄山路（赣江路—漓江路）3条道路 |
| 1.3.4 | 质量要求 |  | 详见招标公告 |
| 1.4.1 | 投标人资格条件 |  | 详见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 |  | 不接受 |
| 1.9 | 踏勘现场 |  | 不统一组织，投标人投标前自行到本工程项目现场进行踏勘。 |
| 1.11 | 偏离 |  | 不允许 |
| 2.1.1 | 招标文件组成 |  | 书面及电子版。电子版公告附件处自行下载，纸质版可至招标代理机构领取。 招标文件工本费为人民币 100 元整。缴纳方式:投标人可在递交投标文件时以现金形式向招标代理机构缴纳，也可在领取纸质版招标文件时以现金形式向招标代理机构缴纳。 |
| 2.2 | 投标人提出问题的截止时间（投标人要求招标人澄清招标文件的截止时间） |  | 2024年 10 月 10 日 11 时 |
| 2.2 | 招标文件澄清或修改时间 |  | 详见投标须知2.2条 |
| 3.1 | 投标文件的组成 |  | 投标文件包括内容详见招标文件3.1条投标文件的组成 |
| 3.2 | 投标报价要求 |  | 详见招标文件 |
| 3.2 | 招标预算价及最高投标限价 |  | 本项目最高投标限价为人民币45万元（含暂列金额5万元），招标人拒绝高于最高投标限价的投标报价。 本项目不可竞争费用：暂列金额，合计5万元。 |
| 3.3 | 投标有效期 |  | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 3.4 | 投标保证金 |  | 见投标人须知正文3.4条 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 |  | 不允许 |
| 4.1.1 4.1.2 | 投标文件递交截止时间（投标截止时间）和地点 |  | 时间：2024年 10 月 12 日 15 时 00 分 地点：盐城市希望大道南路5号国际软件园6号楼B座六楼开标室。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 |  | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 |  | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 5.2.1（5） | 是否要求投标人派员出席开标现场 |  | 本项目要求投标人出席开标会的人员： 要求参加人员种类; 法定代表人或委托代理人. 招标人要求所有投标人出席开标会的人员，应当按时参加开标会；以上招标人要求出席开标会议的人员，应在招标人按开标程序进行点名时，出示本人二代身份证原件（不含临时身份证），凡二代身份证在开标时不能出示或证件过期的，招标人当场退回其投标文件。 |
| 7.1 | 中标候选人公示 |  | 详见投标须知7.1条 |
| 8.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 |  | 否，评标委员会推荐1名中标候选人。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |  |
| （1） | 投标文件封套上应载明的信息 |  | 封袋的格式按“第六章 投标文件格式”中的封袋格式执行 |
| （2） | 解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |  |
| （3） | 计税方式 | 本项目采用增值税一般计税方法。 |  |
| （4） | 1、本招标文件时间均以中华人民共和国北京时间为准，所涉及金额的币种均为人民币。 2、凡参与本工程投标的投标人，视同已踏勘过项目现场和研究了本招标文件的所有内容，并无保留地接受招标文件的所有条款（含招标答疑、补充通知及最高投标限价等）。 3、本招标文件未尽事宜，按国家和省法律法规、规章要求处理。 4、本招标文件的解释权归招标人所有。 |  |  |

- 1.总则

1.1项目概况

1.1.1根据有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.2资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3招标范围、工期和质量要求

1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本招标项目的工期：见投标人须知前附表。

1.3.3本招标项目的地点：见投标人须知前附表。

1.3.4本招标项目的质量要求及验收标准：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求

1.4.1投标人应具备的资格要求见投标人须知前附表。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中参加投标。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的；

（3）与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；

（4）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

（6）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

（7）因拖欠工人工资或者发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；

（8）法律法规规定的其他情形。

1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9踏勘现场

1.9.1投标人应自行到项目现场进行踏勘，并主动向招标人了解项目情况，索取投标所需要的资料，了解项目现场区域划分位置。充分了解项目位置、情况、道路、储存空间、装卸限制等相关要求、任何其它足以影响投标报价的情况；同时要求各投标人自行在项目现场实际踏勘、并将可能发生的相关费用全部考虑到投标报价中。任何因忽视或误解工地情况而导致的费用索赔或工期延长的申请将不被批准，均由中标人自行承担。

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4招标人向投标人提供的有关项目现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

1.10分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，分包前须经招标人认可。

1.11偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

1.12知识产权

构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

- 2.招标文件

2.1招标文件组成

2.1.1本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）招标需求；

（6）投标文件格式；

（7）工程量清单；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改(招标答疑、补遗文件)、公布的最高投标限价，构成招标文件的组成部分。投标人在投标截止时间前，应通过盐城东方集团网（http://www.ycdfjt.com/）随时查看有关该工程项目招标文件的澄清、招标文件的修改(招标答疑、补遗文件)、最高投标限价公示等内容。查询如有遗漏，其风险应由投标人自行承担。

投标人获取招标文件后，应仔细阅读招标文件及附件的全部内容，招标文件与附件具有同等效力。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、条款、格式和标准要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担，并且根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

2.2 招标文件的澄清、修改

2.2.1投标人获取招标文件后，应仔细阅读招标文件的全部内容。如有疑问，应在规定时间内向招标人提出，以便澄清。

2.2.2招标人不集中组织答疑，投标人若对招标文件有疑问，需要招标人予以澄清，应以前附表规定的时间以书面形式或电子邮件形式（676881966@qq.com，同时必须电话告知，否则视为无疑问）向招标人提出，如在规定期限内未递交疑问或未按规定提交投标疑问的，则视为该投标人无疑问。答疑文件或补充通知作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等法律效力。

2.2.3 招标人可以对已发出招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件或者投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少3日前，在盐城东方集团网（http://www.ycdfjt.com/）公开发布信息告知潜在投标人；不足3日且影响投标文件编制的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.2.4 招标文件发布后，在投标人须知前附表规定的投标截止时间前任何时候，需要变更招标文件内容的，招标人可主动或在解答投标人提出的澄清答疑时对招标文件进行修改。招标文件的修改以答疑形式在盐城东方集团网（http://www.ycdfjt.com/）发布，招标文件的答疑作为招标文件的组成部分，并具有约束力。

2.2.5 招标文件的答疑在盐城东方集团网（http://www.ycdfjt.com/） 公示后，若投标人对招标文件的答疑有需要进一步澄清的，应在前附表规定的截止时间前以书面形式或电子邮件形式（676881966@qq.com，同时必须电话告知，否则视为无疑问）的形式向招标人提出。

2.2.6投标人应在截标时间前随时查看盐城东方集团网（http://www.ycdfjt.com/）中有关该工程招标文件的答疑内容。否则，由此引起的投标损失自负。

2.2.7 招标文件、招标文件的答疑内容均以盐城东方集团网（http://www.ycdfjt.com/）发布的为准。

2.2.8为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的答疑部分进行研究，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在招标文件的答疑中明确。

2.2.9 当招标文件、招标文件的答疑内容相互矛盾时，若无其他特别说明一般均以后发出的文件为准。

- 3.投标文件

- 3.1投标文件的组成

本项目投标文件正本 壹 份，副本 叁 份，电子备份文件 壹 份。投标文件至少包含以下内容：

一、投标函（允许另附一个详细说明）

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书（如有授权）

四、资格审查资料：

（1）投标人有效的营业执照复印件（加盖投标单位公章）；

（2）投标人有效的《检验检测机构资质认定证书》复印件（加盖投标单位公章）；

（3）项目负责人有效的职称证书复印件（加盖投标单位公章）。

注：如为电子证书的，提供电子证书打印件（加盖投标单位公章）。

五、投标报价表：按招标人提供的格式填写。

六、法定代表人申明

七、招标文件要求的以及投标人认为需要提供的其他材料。

注：①上述材料按顺序合订成册，正、副本分开装订。同时应提供一份投标文件电子备份文件，载体为U盘（直接放入标书封袋内或单独包装密封后随投标文件一起递交），内容为投标文件正本原件彩色扫描件（PDF格式）。

②投标文件中提供的资格审查资料必须真实有效，且须保证与原件一致（原件不得涂改，如有涂改须加盖原签发单位公章）、完整（关键信息齐全）、清晰可辨(钢印除外)。出现不符合上述任一情况的，资格审查均不予通过。

③各投标人对本企业提供的资料真实性负责。投标人须确保所递交的投标文件与证件的原件一致，且真实、合法有效。如发现上述资料不实、提供虚假材料的，依据相关法律法规和规定以投标人弄虚作假骗取中标的行为予以相应处罚。

- 3.2投标报价

3.2.1投标报价应包含本招标文件中的全部内容所需的所有费用。

3.2.2投标人按投标人须知前附表的具体规定进行报价。

3.2.3招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价见投标人须知前附表。

3.2.4投标报价范围：投标报价应包括投标人为完成招标文件所确定的招标范围内的全部服务工作内容所发生的一切费用。主要包括但不仅限于：人工费、材料费、机械台班费、人员设备进退场费、各项检测措施费（含现场成品保护、环境保护、安全防护、临时围挡、临时设施、临时便道等）、垃圾和淤泥的外运及处置费、交通、食宿、人员及设备保险费、后期配合费、管理费、利润、规费、税金和国家政策性调整风险、市场风险及合同包含的风险、责任等一切费用。

3.2.5投标报价主要根据投标人的人员配备、仪器设备投入、招标范围以及工期等进行报价。投标人根据自身和市场条件，自行报价竞争。

3.2.6投标人应自行考虑合同期内人员社会平均工资的提高、通货膨胀等因素，上述价格调整风险由投标人自行承担并在报价中充分考虑，结算时价格不因此作调整。

3.2.7本项目投标人在投标报价中须充分考虑一切可能发生的检测措施费用并综合考虑在报价中，中标后上述费用不单独另行结算。

3.2.8 其他报价要求：

（1）投标人应先到项目现场进行踏勘以充分了解项目位置、情况、道路、储存空间、装卸限制以及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目现场情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

（2）投标人派驻现场人员的人身意外保险及自备设备等财产的有关保险由投标人自行办理，保险费由投标人承担并支付，并包含在投标总价中。如有投标人人员在工程实施检测期间造成意外伤亡的，一切责任由投标人负责。

（3）工程检测服务必须确保安全。投标人自行承担工程检测过程中的工程质量、任何状况下的安全责任。非招标人原因，发生的一切问题和责任与招标人无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由投标人自理。若投标人不能及时处理所发生的问题和责任，并且影响到工程进度时，招标人有权处理相关事务，所发生的费用在支付服务价款时扣除。

3.2.9投标报价的方式：本项目采用“固定全费用综合单价”投标报价方式，即将所有费用摊销至单价中，结算时除招标文件和合同另有约定外，中标单价固定不变，工程量按实结算。无论实施工程量与招标工程量偏差多少，结算时综合单价均不因此作调整。投标人应充分考虑工程项目的规模、性质、服务期间的市场风险和国家政策性调整风险系数以及招标人对服务范围、工期、质量等的要求，并综合计入报价中。

3.3投标有效期

3.3.1在投标人须知前附表第3.3.1条规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

- 3.4投标保证金及履约保证金

3.4.1投标保证金

3.4.1.1投标人在递交投标文件的同时，应按规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.1.2 本项目投标保证金数额为人民币捌仟元整。投标保证金采用银行汇票形式（不接受其他形式）。投标人必须在投标文件递交截止时间前将投标保证金从投标人本单位的基本账户上以银行汇票方式直接汇至投标保证金专用帐户（收款单位：江苏沿海东方市政建设股份有限公司；开户银行：建行盐城开发区支行；账号： 32050173900109988888）。投标保证金一律以银行汇票方式缴纳，投标保证金汇出单位及汇出帐号必须与投标人单位名称及公司银行开户许可证或基本存款账户信息证明中的基本户帐号完全一致。未按招标文件约定要求缴纳投标保证金，其投标文件不予接收。

投标文件递交截止时间前，投标人须将银行汇票原件、《基本账户的银行开户许可证》或《基本存款账户信息》的原件（或复印件加盖投标人公章）交给工作人员核验，否则视为投标人未缴纳投标保证金。未按招标文件约定要求缴纳投标保证金的，其投标文件将不予接受。（上述材料无需封装，直接带至开标现场）

3.4.1.3投标保证金退还时间：未中标人的投标保证金在中标候选人公示结束后无息退还，中标人的投标保证金待履约保证金交纳并签订合同后无息退还。

如项目发生异议（投诉）的，中标候选人及异议人（投诉人）投标保证金在招标项目签订合同后予以退还。

3.4.1.4 有下列情形之一的，保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒绝签订合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

（3）中标人在签订合同时向招标人提出附加条件；

（4）中标人以非正当理由放弃中标；

（5）投标人串通投标的；

（6）投标人提供虚假材料、弄虚作假骗取中标的；

（7）投标人隐瞒事实导致流标的。

3.4.2履约保证金：

本项目履约保证金的金额为中标价的10%，中标人在收到中标通知书后，须在20日内向招标人按招标文件约定方式足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。

履约保证金的形式：

（1） 招标人接受中标人从基本账户缴纳的现金或银行保函中任何一种形式的履约保证金。具体形式由中标人自主选择。

（2）本项目接受中标人提供的从基本账户缴纳的担保机构保函、保险机构保单等非现金交易担保方式。

注：招标人对中标人不能遵守招标文件约定，不能按时办理中标手续和缴纳履约保证金等费用，影响或者推迟签订合同的，招标人有权在中标通知书发出后第21日起宣布该中标人废标，有权没收其投标保证金，并按照国家相关法律、法规和规章的规定，建议行政主管部门予以处罚。

招标人履约保证金专用帐户（收款单位：江苏沿海东方市政建设股份有限公司；开户银行：建行盐城开发区支行；账号： 32050173900109988888）。

3.5资格审查资料

投标人在编制投标文件时，应按照本章3.1的要求提供资料。

注：各投标人对本企业提供的资料真实性负责，如发现上述资格审查资料不实，依据相关法律法规和规定以投标人弄虚作假骗取中标的行为予以相应处罚。

特别提醒:

① 因扫描件（或复印件）或电子证照不清晰无法辨认，或提供的关键信息不全导致被评委废标，后果由投标人自负。

② 因资质换证就位或其他原因显示证书过期的，主管部门对证书有效期延长有特殊规定的，投标时需提供相关说明，资格审查方予通过。

③ 若中标候选人上述有关证书有效性被质疑的，被质疑人出具发证机关证明或通过二维码或证书查询系统能够证明有效即可。

- 3.6投标文件的编制

3.6.1  投标人编制投标文件，按“第六章投标文件格式”执行，并按要求提交相关证明材料。如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.6.2  投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.3  投标文件应在投标函、授权委托书（如有）等需要盖章的部分加盖印章。

- 3.7投标文件的密封和标记

3.7.1 投标人应将投标文件装入标书封袋（封袋大小、数量根据需要自行制作）后密封，并在封袋上正确标明项目名称、投标人名称（加盖公章）。

3.7.2 所有投标文件装入封袋后必须密封，否则不予接收。

3.7.3 投标文件应标明“正本”或“副本”标志，正、副本不一致时，以正本为准。如投标人未按要求标明“正本”或“副本”标志，出现投标文件相互矛盾的情况时，评标委员会将作出不利于投标人的认定。

3.7.4 未按本章第3.7.1项及第3.7.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。在投标文件唱标前由投标人代表或招标人委托的公证人员检查标书密封情况。

- 4.投标

- 4.1投标文件的递交

4.1.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前将投标文件递交至本招标文件指定的投标文件递交地点。

4.1.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.1.3 除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.1.4 有下列情形之一的投标文件拒收并退回：

1）投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

2）投标文件未按招标文件规定要求封装或标志的；

3）投标文件递交时不能出示委托代理人（或法定代表人）有效的二代身份证（不含临时身份证）的；

4）未按要求递交投标保证金的。

5）本招标文件约定的其他情形。

- 4.2投标文件的修改与撤回

4.2.1在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.2.2 修改的投标文件应按照本章第3.6条、3.7条、第4.2条规定进行编制和递交。

4.2.3投标截止时间之后，在投标有效期内，投标人不得修改或撤回投标文件，否则投标保证金将不予退还。

- 5.开标

- 5.1开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标，前附表要求参加开标会的人员必须准时参加。

5.2开标程序

5.2.1招标人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布相关参会人员；

（3）公布投标人数量并检查投标文件的密封情况；

（4）招标人代表随机抽取本招标文件约定须在开标现场随机抽取的系数（无论几个标段，只抽取一次，多标段共享。）；

（5）招标人逐一核验前附表要求参加开标会的投标人人员身份；

（6）当众开标、唱标，宣读投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量标准（目标）、工期、项目负责人及其他内容；

（7）出席开标会议的相关人员在开标记录上签字确认，未签字的视为认同；

（8）开标结束。

5.3开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标时由法定代表人或委托代理人在开标现场提出，招标人当场作出答复，并记录，否则视同认可。任何单位和个人在开标结束后就开标提出的异议或投诉将不予受理。

- 6.评标

6.1评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的，且在处罚期内。

6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

- 6.4无效标书条款

投标文件出现下列情况之一的，将作为无效投标文件处理：

1、投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

2、投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

3、投标函未加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

4、投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

5、投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；

6、除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格预审时不一致的；

7、组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；

8、在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

9、联合体成员与资格预审确定的结果不一致的；

10、投标报价低于工程成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的；

11、同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

12、与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率不一致的；

13、未按招标文件要求提供投标保证金的；

14、投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

15、明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

16、投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

17、投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

18、投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

19、人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

20、技术方案存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件有关暗标要求的；

21、未按招标文件规定的格式填写，未按照投标文件编制要求编写，投标文件的组成不符合招标文件要求，投标文件内容不全、错误、混乱、前后不一致、与实际不符或关键字迹模糊、无法辨认的；

22、未对招标文件中有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应的；

23、不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

24、代理人或项目负责人未按照本招标文件约定的要求在本单位缴纳社会保险的；

25、参加投标活动的人员为同一标段或者未划分标段的同一招标项目的其他投标人的在职人员；

26、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人或同一单位；

28、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

29、投标人投标文件中提供的资格审查资料关键信息不齐全、不清晰可辨(钢印除外)的；

30、按招标文件约定应参加开标会的人员，未携带有效的二代身份证（不含临时身份证）参加开标会议或未参加开标会议的；

31、本招标文件中约定的其他无效标书情形。

凡本招标文件未明确标明无效标的，评标委员会不得作为判定无效标的依据，评标委员会也不得以不符合招标文件规定的其他实质性要求判定无效标的依据。

- 6.5重新招标

依法必须进行招标的项目有下列情形之一的，招标人应当分析原因，采取改进措施后依法重新招标：

（一）资格预审合格的申请人不足三个；

（二）在投标截止时间届满时提交投标文件的投标人少于三个；

（三）所有投标均不符合招标文件要求，被评标委员会否决；

（四）有效投标不足三个，评标委员会认为缺乏竞争性，决定否决全部投标。

有前款情形重新招标，投标人仍少于三个的，属于必须审批、核准的工程建设项目，报经原审批、核准部门审批、核准后可以不再进行招标；其他工程建设项目，招标人可以自行决定不再进行招标。国家另有规定的，从其规定。

- 7.评标结果公示

7.1招标人在收到评标报告之日起3日内，在与招标公告相同的发布媒介上对评标结果进行公示，公示期不少于3日。

7.2投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间向招标人提出异议。招标人自收到异议之日起3日内作出答复，并在作出答复前暂停招标投标活动。

- 8.合同授予

8.1定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本工程项目直接重新招标，不得确定其他投标人为中标人。

投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。

8.2中标通知

招标人在本招标文件规定的投标有效期内以书面形式向中标人发出中标通知书。

8.3签订合同

8.3.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.3.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

- 9.纪律和监督

9.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公众利益或者他人合法权益。

9.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 第三章  评标办法

评标办法前附表

| 初步评审 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 条款 | 评审因素 | 评审标准 |
| 资格及符合性评审 | 营业执照 | 有效的营业执照 |
|  | 企业资质 | 有效的资质证书 |
|  | 项目负责人资格 | 有效的职称证书 |
|  | 投标人名称 | 与相关证书一致（如企业更名，提供有效证明材料，视同一致） |
|  | 投标函签字盖章 | 符合招标文件签署规定 |
|  | 投标文件组成及格式 | 符合招标文件规定 |
|  | 投标报价 | 报价唯一、不低于成本、不高于最高投标限价 |
|  | 投标保证金 | 符合招标文件规定 |
|  | 工期 | 符合招标文件规定 |
|  | 质量要求 | 符合招标文件规定 |
|  | 付款方式 | 符合招标文件规定 |
|  | 技术响应 | 符合招标文件要求，无重大偏差。 |
|  | 标书有效性 | 不存在“投标人须知6.4条款”的情形 |
| 详细评审 |  |  |
| 条款 | 评审因素 | 评审标准 |
| 商务评审 | 计算评标价（如有） | 按招标文件规定的量化因素和标准进行价格折算，计算投标人评标价 |
|  | 总报价 | A值的确定（以有效投标文件的评标价算术平均值为A，计算算术平均值A时：若3≤有效投标文件<7家时，取算术平均值；若7≤有效投标文件<10家时，去掉其中一个最高报价和一个最低报价；若有效投标文件≥10家，去掉其中的二个最高报价和二个最低报价。 评标基准价 =A×K。 |
|  |  | 有效投标人报价不低于评标基准价。 |
| 不规范标书 | 不规范标书 | 见“通用评标规则 4.2”条 |

## 1、评标方法

本招标项目评标办法采用“合理低价法”，由评标委员会对通过资格审查、符合性评审、商务性评审的投标人的有效投标报价按照由低至高推荐有排序的1名中标候选人。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告确定排名第1的中标候选人为中标人。

## 2、评审标准

本工程评标工作按以下2.1、2.2项顺序进行：

2.1初步评审标准

资格及符合性审查：（见评标办法前附表）

2.2详细评审

特别说明：

1、K值的确定，投标文件开启前由招标人代表随机抽取，K值的取值范围为93%、94%、95%、96%。不论几个标段，K值在开标时只抽取一次。

2、评标基准价不因评标后质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变，计算错误除外。评标基准价计算结果保留小数点后2位，第3位四舍五入。

商务性评审：（见评标办法前附表）

投标人的报价不低于评标基准价：（见评标办法前附表）

## 3、评标程序

3.1 评标准备

3.1.1 评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到（或通过门禁系统签到）以证明其出席。

3.1.2 评标委员会成员首先推选一名评标委员会负责人，负责评标活动的组织领导工作。

3.1.3 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

3.2 初步评审

3.2.1评标委员会依据本章规定的标准对投标文件进行初步评审，初步评审包含资格及符合性评审。

3.2.2投标文件不符合本章评审标准的，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决。

3.2.3对照投标人须知6.4款，投标文件有上述情况之一，视为未能对招标文件作出实质性响应，凡招标文件未明确标明无效标条款的，评标委员会不得作为判定无效投标的依据。

3.2.4 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。

(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.3 详细评审

本项目详细评审为商务性评审，经初步评审合格的投标文件，评标委员会按招标文件规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出评标价，并按由低至高的次序向招标人推荐1名中标候选人，并标明排序。投标人报价相同，须明确中标候选人或需对中标候选人排序的，由招标人抽签确定排序。

3.4 投标文件的澄清和补正

3.4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

3.5 推荐中标候选人或直接确定中标人

3.5.1 除投标人须知前附表授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:

评标委员会按评标价格由低到高的排序，并根据投标人须知前附表规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。投标人报价相同，须明确中标候选人或需对中标候选人排序的，由招标人抽签确定排序。

3.6 提交评标报告

评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字。

## 4、通用评标规则

4.1 评标程序

资质标、技术标（如有）、商务标应分别评审，评审后不得更改。

4.2不规范标书

评标审查中有发现投标文件或投标人行为存在不规范现象，且对照招标文件无法形成无效投标的，经评标委员会认定后对该投标人按其报价的0.3%-2%比例加价评审，该加价仅作评审方法使用，不影响投标人的实际报价和A值计算。

4.3计价文件评审规定

评标委员会认为投标人的投标报价有可能低于其个别成本时，应当要求投标人以书面方式做出澄清，并提供相关证明材料后再进行认定。

4.4争议处理

评标中发生重大情况或重大争议，需要进一步调查了解、协调处理的，现场监督人员报招标投标管理部门同意后可暂时休会，待有关问题得到澄清后再行复会。休会期间，所有招投标资料一律封存评标区，所有与会人员一律不得泄露评标情况。

4.5违法违纪行为

在招投标过程中发生行贿受贿、扰乱招投标活动秩序及其他严重违法违纪行为的，一律取消有关责任人参与招投标活动的资格；影响评审结果的，应宣布评审结果无效。

4.6其它

在评审过程中，一旦发现招标文件中发现以下现象的，经评标委员会认定，删除该项评审或记分。

（1）招标文件内容中某项条款，有明显倾向或歧视的；

（2）招标文件内容中某项条款有多种解释的。

- 第四章  合同主要条款及格式

泰山路（新都路-赣江路）等3条老路现状雨水管道检测服务

检 测 合 同

委托方：江苏沿海东方市政建设股份有限公司

服务方：

签 订 日 期：      年      月      日

检测合同

委托方(甲方)：江苏沿海东方市政建设股份有限公司

服务方(乙方)：

甲、乙双方根据泰山路（新都路-赣江路）等3条老路现状雨水管道检测服务公开招标的结果，签署本合同。

一、项目概况

1.1 项目名称：泰山路（新都路-赣江路）等3条老路现状雨水管道检测服务

1.2项目地点：盐城经济技术开发区泰山路（新都路—赣江路）、嫩江路（泰山路—五台山路）、黄山路（赣江路—漓江路）3条道路。

1.3 项目规模：雨水管道全长约7500米【其中泰山路（新都路—赣江路）现状雨水主管道位于道路西侧绿化带内，全长约3000米。嫩江路（泰山路—五台山路）现状雨水主管道位于道路北侧绿化带内，全长约2500米。黄山路（赣江路—漓江路）现状雨水主管道位于道路两侧非机动车道内，全长约2000米。】，管道管径d400-1000（供参考，具体以实际为准），已使用约20年。

1.4 服务范围及内容：：泰山路（新都路-赣江路）等3条老路现状雨水管网及检查井等附属构筑物（以下简称管道）的技术检测和状况评估，主要包括（但不限于）以下内容：

（1）管道的封堵、抽水、疏通、清掏(含但不限于淤泥、混凝土块等大块垃圾、杂物、拆除堵头)等,必须确保管网100%清洗干净，保证管道和井内壁干净无杂质，垃圾、淤泥等杂物按环保要求无害化处理到位；

（2）管道的现状排查，必须全部采用CCTV检测，包括管道功能性检测、结构性检测；

（3）市政雨污水管网有无混接情况排查（接入点）；

（4）对已遗失检查井、管道进行查找、定位（遗失井及管道的挖掘、井的加高工作由招标人另行委托）；

（5）编制与现状条件一致的雨水管网总平面图，图中至少须准确标注管道走向、管径、材质、长度，检查井的定位、编号（编号同时喷绘在现场井盖上）、井口及井底、管底标高，检查井中用户雨水接入管的名称（如**厂区、**单位或**小区等）；

（6）制作CCTV检测影像视频；

（7）编制CCTV检测与评估报告；

（8）配合后期设计、施工单位进行现场交底，全面掌握现状雨水管道的实际情况，并为设计单位雨水管道维修改造提供真实、有效的设计依据，保证老路大修改造后雨水管道畅通。

二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：_______________________（¥：_______元）。

三、技术资料

3.1乙方应按规定的时间向甲方提供有关成果资料、技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3乙方须向甲方提供以下成果资料：

（1）CCTV检测与评估报告；

（2）CCTV检测视频影像资料电子版（光盘或U盘）；

（3）雨水管网总平面图及DWG格式的电子文件。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同项目和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的成果资料、技术资料的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1本项目履约保证金的金额为中标价的10%，乙方在收到中标通知书后，须在20日内向甲方按招标文件约定方式足额提交履约保证金，否则甲方可以取消其中标资格。

履约保证金的形式：

（1）甲方接受乙方从基本账户缴纳的现金或银行保函中任何一种形式的履约保证金。具体形式由乙方自主选择。

（2）本项目接受乙方提供的从基本账户缴纳的担保机构保函、保险机构保单等非现金交易担保方式。

注：甲方对乙方不能遵守招标文件约定，不能按时办理中标手续和缴纳履约保证金等费用，影响或者推迟签订合同的，甲方有权在中标通知书发出后第21日起宣布乙方废标，有权没收其投标保证金，并按照国家相关法律、法规和规章的规定，建议行政主管部门予以处罚。

甲方履约保证金专用帐户（收款单位：江苏沿海东方市政建设股份有限公司；开户银行：建行盐城开发区支行；账号： 32050173900109988888）。

6.2履约保证金退还方式：提交全部合格成果文件后且无违约、无农民工工资拖欠情形下一次性无息退还（如遇特殊情况，可通过会商形式确定退还方式和比例）。

七、转包或分包

7.1本合同范围的项目，应由乙方直接实施，不得转让他人实施；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得分包给他人实施。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、工期、质量要求

8.1工期：检测周期30日历天，服务期至老路改造结束，具体开工日期以甲方的书面通知为准。

8.2 质量标准：100%一次性检测到位，管道清洗干净、检测摄录影像清晰、完整、连续不间断、可回溯，检测报告内容全面（无遗漏），达到国家相关规定及招标人要求。管道清洗干净的验收标准执行《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）。

- 九、工程结算及支付

9.1合同形式：固定单价合同

本项目采用固定单价合同，即将所有费用摊销至单价中，结算时，除双方另有约定外，中标单价一律不得调整，工程量按实结算。

9.2 工程结算

工程竣工结算价=中标全费用综合单价×实际工程量+变更签证（如有）+招标文件和合同约定可调整的价格。

9.2.1管网技术检测和状况评估实际长度以地面水平测量长度为准。

9.2.2变更工程量引起的价格调整。变更工程量是指招标工程量清单中的工程量计算有误、非承包人原因的工程变更（含设计变更）引起的招标工程量的增减，除合同另有约定外其综合单价按投标报价文件中相应综合单价执行。

9.2.3如实施过程中因招标工程量清单缺项、项目变更，造成增加新的工程项目，其价格按如下方式结算：

（1）投标报价表中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价；

（2）投标报价表中没有适用但有类似于变更工程项目的，在合理范围内参照类似项目的单价；

（3）投标报价表中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由乙方按现行计价文件规定的计价依据、程序（不计风险费）和取费标准（如有中间值的，费率取中值）提出变更工程项目的价格，经甲方确认后作为结算依据(该项目单价的下浮率按中标时的下浮率执行)。中标下浮率计算公式如下：

最高投标限价-中标价

下浮率 ＝----------------------------------------------------------------×100%

最高投标限价

注：下浮率的计算均需扣除暂列金额。

（4）投标报价表中没有适用也没有类似于变更工程项目也没有定额可套的，由乙方按市场价提出变更工程项目的单价，经甲方确认后作为结算依据（该项目的单价不下浮）。

9.2.4暂列金额减去服务价款调整（含索赔、现场签证）金额，如有余额归甲方所有。

9.2.5工程签证和变更执行甲方有关规定。

9.2.6竣工结算时若乙方完成了甲方所要求的且为合同以外的零星工作或发生非乙方责任事件的工程量按现场实际完成的工程量经甲方签证确定。

9.2.7双方约定合同价款不予调整的情形，包括但不仅限于下列情形：

（1）因乙方自身原因导致的工程变更、返工，造成工程价款增加的，不予调整；

（2）签证内容不全、与事实不符或不符合技术标准、规范要求、检测常规、正常检测方法及已在招标文件要求计入投标报价范围的不予调整；

（3）不符合工程结算相关的法律、法规、规范性文件规定的价款不予调整。

9.2.8所有的工程变更均须甲方和监理单位双方签字后方可生效；变更的工程量签证均须甲方、乙方和监理单位三方签字后方可生效，未经确认的工程量甲方有权不予结算。

9.3 服务价款支付：

（1）提交全部合格成果文件后支付至合同价（不含暂列金额）的60%；

（2）老路改造竣工验收后付实际完成服务价款的70%；

（3）余款按终审价，在财务入账后一次性付清。

注：①其中工程变更量较大的工程项目，工程项目变更减少的按实际完成工程量付款，增加工程量变更、签证部分在审计结论出具之前暂不付款；以上付款均不计任何利息和相关费用。②如乙方提交成果文件后一年内非乙方原因道路未开工的，未实施道路部分的服务费按审计价的95%结算。③付款前提供符合甲方要求的增值税发票。

十、税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、服务要求

1、技术规范及要求

（1）在进行CCTV检测前应对被检测管道做疏通、清掏(含但不限于淤泥、混凝土块等大块垃圾、杂物、拆除堵头)等,必须确保管网100%清洗干净，保证管道和污水井内壁干净无杂质，垃圾、淤泥等杂物按环保要求无害化处理到位。

（2）现场检测时，应避免对管体结构造成损伤，如因乙方原因造成管体损伤，应修复至原状，费用自行承担。

（3）每一处结构性缺陷抓取的图片数量不应少于2张。

2、CCTV检测依据：

《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）；

《城市地下管线探测技术规程》（CJJ61-2003  J271-2003)；

《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009)；

《城镇排水管道检测与评估技术规程》(CJJ181-2012)；

《建筑结构检测技术标准》（GB/T50344-2004）；

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）；

住建部《城市排水防涝设施普查数据采集与管理技术导则（试行）》；

住建部《城市黑臭水体整治——排水口、管道及检查井治理技术指南（试行）》。

注：上述文件如国家、行业等部门有最新文件的，则按最新文件执行。

3、CCTV检测内容

（1）做好管网的疏通以方便各项检查工作。外观质量检测（含管道内部视频资料）：对检查井、出水口等附属设施顶板、内壁、底板及管道管壁、接口、井室、井筒等部位进行外观检查，对各部位的外观质量进行评价；在井室内标注所查管段井号，内部视频资料必须清晰、完整、连续不间断、可回溯，能准确反映管道内部情况，并把标注的井号拍摄在视频内；

（2）破裂检测：管道及配套的检查井、出水口等附属设施结构。对有裂缝的部位，检测裂缝的宽度、深度、长度及其分布情况；

（3）变形检测：管道及配套的检查井、出水口等附属设施结构。对各部位受外力挤压造成的形状变异进行评价；

（4）砼腐蚀性检测：对管壁腐蚀情况进行测定，对砼结构的侵蚀程度进行评价；

（5）错口检测：对管道接口的错位进行检测，错口影响雨水的程度进行评价；

（6）起伏检测：对管道接口位置偏移，管道位置竖向位置变化进行测定，并对位置变化造成的影响进行评价；

（7）脱节评价：对两根管道的端部未充分接合或接口脱离进行测定，并对脱节造成的影响进行评价；

（8）接口材料脱落检测：对管道接口位置橡胶圈、沥青或混凝土脱落进行检测，并对接口可能造成的空洞、漏水等现象进行评价；

（9）支管暗接检测：对支管未通过检查井直接侧向接入管道进行检测；

（10）异物导入检测：非雨水系统附属设施的物体穿透管壁进入管道进行检测，并对可能造成的影响进行评价；

（11）渗漏检测：对管道外水流入管道情况进行检测；

（12）功能性缺陷检测：对管道及检查井内沉积、结垢、障碍物、残墙、坝根，树根，浮渣等情况进行检测；

（13）清出的污泥、垃圾等应使用专用污泥车或水陆联运的方式（密封运输）送至环保部门认可的堆场，或采用环保部门认可的其它处置方式。污泥清理、装载、运输、卸载过程不得“跑、冒、滴，漏”并对环境造成不良影响，污泥、垃圾等的堆场由乙方自寻；

（14）CCTV检测时，直向摄影的行进速度不超过0.15m/s，须对管道接口进行360度旋转摄像；国家如有相关规定的，从其规定。

（15）“CCTV”视频检测设备的像素等参数必须符合国家有关要求，与本项目检测要求相匹配。

4、管网及检查井内其他管线穿越内容

（1）查明管网及检查井等附属设施内其他管线穿越情况，含穿越管线的管径、材质、位置等情况，含雨污混接情况排查。

（2）穿越管网、检查井等附属设施的其他管线影像资料。

5、安全及文明施工（检测）要求

5.1 履行合同所需的安全装备由乙方自行解决。

5.2 乙方需对履行合同过程中自身及第三方的安全负责，履行合同过程中出现的安全隐患及导致的后果由乙方自行承担。因乙方原因造成人身伤亡、财产损失，乙方自行承担相关责任和赔偿相应损失。

5.3 乙方在履行合同过程中须配合甲方及监理单位对安全文明施工进行的检查考核，对于甲方及监理单位提出的整改要求必须及时完成。

5.4 乙方在履行合同过程中如发现雨水管道及附属设施存在安全隐患需及时告知甲方。

5.5作业安全

①乙方必须熟悉管道水下封堵、淤泥清理、管道检测等一系列作业程序和要求，并应强化安全教育、安全监督。作业人员应培训后上岗，作业过程必须符合《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）、《有限空间安全作业五条规定》（国家安全生产监督管理总局令第69号）、《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）、《城市地下管线探测技术规程》（CJJ61-2003  J271-2003)、《城镇排水管道检测与评估技术规程》(CJJ181-2012)、《排水管道电视和声纳检测评估技术规程》（DB31T/T444-2009）等的相关规定。下井作业需做好安全管理措施。

排水管道检测时的现场作业应符合现行行业标准《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）、《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）的有关规定。现场使用的检测设备，其安全性能应符合现行国家标准《爆炸性气体环境用电气设备》GB3836的有关规定。

注：上述文件如国家、行业等部门有最新文件的，则按最新文件执行。

②乙方必须有针对此类作业的专项施工方案、安全方案和应急预案等。

③管道内可能存在H2S、CO等有毒有害气体，在作业期间应考虑强制通风、气体检测仪检测、佩戴防毒面具等安全措施，并考虑相关应急预案，确保达到安全生产的目的。

5.6交通安全

①作业过程中，必须依法设置道路交通安全标志，夜间应悬挂警示灯，作业完毕后应及时撤离现场。

②在交通繁忙路段上作业时，应避开高峰时段，如有需要，应进行夜间作业。

5.7排水安全

①在作业安排中，需充分考虑汛期、雨雪、冰冻对工程的影响。获取天气形势和近期天气预报是工程部署的重要前提。

②作业过程不得对防汛造成影响、不得对雨水正常排放造成影响。

5.8文明作业

作业过程中，人员的着装、车辆的停放、工程器具的摆放、污泥和垃圾的堆放等须符合城管部门的相关规定，清理出的污泥和垃圾如需在现场堆放，需用不透水的袋灌装。作业过程应避免对周围环境和居民的正常生活造成影响。

安全和文明施工费用包含在合同价内，不另行结算。

作业过程中，甲方将对安全文明施工进行不定期检查，检查过程中发现的问题乙方应及时整改，同一类型问题再次出现，则以500元/次扣除结算款。因安全文明施工造成相关事故，一切责任及费用均由乙方承担。

施工现场应在适当位置悬挂施工标准和文明施工标语，危险区域应当设置危险警示标牌和警示灯。施工现场围挡按“关于印发《盐城市市区建设工程围挡设置规范》的通知(盐市城管[2018]6号)及关于印发《盐城经济技术开发区建设工程围挡设置规范》的通知（盐开城管办【2021】7号）”要求执行；施工物料、废弃物须进行有效覆盖，现场产生的扬尘采取遮盖、洒水、封闭等有效控制措施，并不间断洒水降尘。甲方和监理单位有权监督乙方的文明施工措施按照相关管理规定实施到位。由于乙方疏于采取文明施工措施所造成的必要费用的支出，应由乙方支付，乙方未支付或延迟支付的，甲方可从履约保证金中予以提取。乙方在施工过程中，应妥善处置产生的淤泥和污水，不得产生二次污染，垃圾、淤泥等杂物按环保要求无害化处理到位，由此产生的费用和因处理不善造成的后果均由乙方承担。甲方将根据发现问题的严重程度对乙方进行处罚。

十二、验收

12.1 对乙方的检测质量，甲方将通过不定期和随机抽查的方式进行。由甲方随机抽点，乙方现场对管道重新进行检测，检测费用乙方承担。如发生质量不合格现象，甲方有权要求乙方对已检测的所有管道重新进行检测，工期不予顺延，所发生的费用由乙方自行承担，直至合格为止，并处以5000元/处的扣款，乙方还将承担给甲方造成的实际经济损失。

12.2 验收时乙方必须在现场；乙方配合验收的费用由乙方自行承担。

12.3 甲方或审计单位在工程结算时有权对实施工程量进行现场抽查，乙方须无条件配合。抽查部位由乙方现场重新进行CCTV检测，检测费用乙方承担。

12.4 如乙方对已遗失检查井、管道查找、定位不全，甲方将处以500元/处的扣款。同时乙方须在规定时间内完成查找定位，所需费用自行承担，或甲方委托第三方代为实施，甲方将按支付给第三方费用的1.5倍进行扣款。

十三、双方的责任和义务

13.1甲方的责任和义务

13.1.1本项目服务期限内，随时对乙方按本合同、招标文件要求及中标文件等进行检查考核。

13.1.2 如发现乙方未按照规定提供服务，甲方有权处罚乙方和中止合同。

13.1.3乙方出现项目现场人员变动时应及时书面通知甲方，并且在规定期限内弥补这些人员空缺，以保障作业进度。甲方有权利要求乙方更换不满足作业要求或不遵守国家法律法规或违法作业的作业人员。

13.1.4 甲方负责将作业内容提前告知乙方。

13.1.5 甲方对乙方的工作进行作业指导和监管。

13.1.6 按照合同要求及时支付相关费用。

13.2 乙方的责任和义务

13.2.1 自觉接受盐城东方投资开发集团有限公司和本公司（以下简称 甲方）对本工程（项目）的监督管理。甲方发现或者认定乙方存在不符合工程招标文件、工程合同、国家工程技术规范和其他约定等问题，有权向乙方提出限期整改要求，乙方应当按期保质予以整改。同时，甲方对乙方存在问题，有权要求乙方进行赔偿，有权对乙方进行经济扣（罚）款，扣（罚）款额度由甲方根据乙方违反工程招标文件、工程合同、国家工程技术规范，以及其他约定的情况和程度量定。乙方被扣（罚）款项，可在甲方应支付乙方款项中扣除。甲方对乙方不能遵守工程招标文件、工程合同和其他约定，屡纠不改或者屡查屡犯，甲方有权与其单方面废标或解除合同。由于乙方责任，导致甲方废标或解除合同的，乙方已完工程量不予结算。

13.2.2 严格执行国家法律法规，遵守本合同条款。

13.2.3 随时接受并配合甲方的监督检查。

13.2.4 在项目服务期内，按照本合同、招标文件要求及中标文件向甲方提供相关服务

13.2.5 在项目服务期内，乙方应根据国家相关法律法规做好用工管理，负责作业安全。

13.2.6 乙方必须在接收到甲方作业计划和内容后，在规定期限内开工并完工，工期逾期的，乙方应按1000元/天向甲方支付违约金，由甲方从履约保证金或应付服务价款中扣除。乙方因逾期或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

乙方须在开工前三日内向甲方提交满足项目进度要求的检测进度计划表，检测、劳务班组及检测设备配备计划表，经甲方确认后严格按进度计划表实施检测。甲方将严格对照进度计划表的工期安排督促乙方进行工程检测，如乙方检测进度滞后，有可能影响工期目标实现的，乙方须无条件按甲方要求增加检测、劳务班组，如乙方拒绝增加班组的，甲方有权清退乙方，解除合同并没收履约保证金，同时由此造成的损失均由乙方承担，并承担违约责任。

13.2.7 乙方所提交的成果资料不符合合同规定及招标文件规定标准的，乙方须无条件整改直至符合要求，所造成的工期延误和费用增加乙方自行承担，造成工期延误的还需向甲方支付逾期违约金。如乙方拒绝整改的，甲方可单方面解除合同。

13.2.8 乙方须维护甲方的基础资料及成果，不得转让给第三方重复使用。

13.2.9工程竣工结算（一审）：乙方应在工程竣工验收前，完成工程竣工结算编制工作。在工程竣工验收合格后28日内，须将齐全、真实、有效、完整的工程竣工结算（一审）资料，报送甲方，乙方与甲方双方交接竣工结算资料以签字确认为准。否则，延迟的工程结算（一审）时间等责任由乙方自行承担。进入工程结算（一审）程序后，乙方不得再增补资料。无效、不全的资料均作为核减处理，责任由乙方自负。本工程一审完成后，乙方须配合甲方将齐全、真实、有效、完整的工程竣工结算资料（含一审审计报告、资料等）报送至上级复审机关，并积极配合上级复审机关做好结算复审工作。乙方报送的竣工结算准确率须控制在5%范围内，若核减率超出5%的，超出部分的审计费用由乙方支付。本工程竣工验收及竣工结算审计均须按盐城经济技术开发区相关规定执行。

13.2.10关于农民工工资支付的约定：

1）工程竣工验收后且在合同约定付款时，乙方应当优先全额结清包括但不限于农民工在内的工人工资。

2）工程竣工验收后且在合同约定付款时，乙方未按上条约定履行的，或在工程施工过程中、竣工后发生一起包括但不限于农民工在内的工人上访讨薪事件的均视为乙方违约，由甲方垫付，甲方同时对乙方处以5倍的罚款。

3）乙方须对施工现场所有从业人员，建立电脑用工台账，实行日常考勤管理。

4）乙方必须在第一时间内主动向甲方、监理单位提供与劳务公司签订的用工合同，或提供班组人员与乙方签订的用工合同。

5）由监理单位全程实施检查、监督和管理乙方的农民工工资支付发放工作及信息反馈工作。发现存在拖欠农民工工资现象的，及时向甲方反映。

13.2.11在履行合同过程中，乙方应遵守国家或地方的法律、法规、规章、条例、规范性文件或任何对工程有管辖权的部门的规章，并按要求支付有关费用。

13.2.12在项目实施过程中，甲方如发现挂靠施工（检测）的或转包、违法分包的，或中标项目负责人不是真正在现场实施工程管理的，可以立即无责任终止合同，没收履约保证金，清退其出场，已完工程量不予结算；对甲方的损失，由乙方加倍赔偿。

13.2.13 无论甲方是否给予了批准或同意，乙方应对现场作业、施工（检测）方法及所施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必须的全部工作。

13.2.14 乙方自行承担工程施工（检测）过程中的工程质量、任何状况下的安全责任。非甲方原因，发生的一切问题和责任与甲方无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由乙方自理。若乙方不能及时处理所发生的问题和责任，并且影响到工程进度时，甲方有权处理相关事务，所发生的费用在支付服务价款时扣除。

13.2.15 在本合同履行过程中，如乙方发生如下情形之一，甲方将视乙方严重违约，立即中止合同，冻结专户资金，乙方承担违约责任并承担由此造成的一切损失，乙方在现场的人员无条件退场，乙方在现场的设备和材料无条件供甲方使用，其设备租金和材料价值待仲裁机构裁定后，如有剩余，在仲裁生效后7天内支付。

① 不同意本合同条件；

② 自认合同价款比例和时间；

③ 停工或故意拖延施工进度或影响施工质量；

④ 要挟甲方提高合同价款；

⑤ 要挟甲方给予某种补偿者。

13.2.16施工（检测）过程中的排污、环保、市容、城建城管、消防、治安、人口管理等办理相关手续以及对临近居民、行人的影响等，由乙方负责协调处理，并承担相关的费用。

13.2.17本项目检测过程中遇到的一切地方矛盾及由此发生的费用均由乙方自行负责，与甲方无涉。

13.2.18 乙方必须到现场进行勘察了解工程项目现状，充分考虑本工程项目检测中可预见或不可预见的情况，各项事宜必须服从甲方安排和管理。

13.2.19 项目组成员及施工（检测）现场机械设备要求

乙方须在开工前三日内向甲方提交检测、劳务班组及检测设备配备计划表，经甲方确认后严格按计划表实施考核。

（1）工程项目部管理人员（开工前三日内报甲方批准）必须严格按招投标文件要求及时配备到位。所有人员有持证要求的必须持证上岗，在项目负责人的统一领导下，尽心尽职地做好本职工作。如不能胜任工作的，甲方将有权要求更换，直到更换至能胜任现场管理工作为止。

（2）工程施工（检测）过程中项目负责人和现场管理人员必须常驻现场实施施工管理，中途离岗必须履行书面请假手续并经甲方同意。若未经甲方同意而擅自离岗的，将处以每人每天500元的扣款。若擅自离岗连续达7天以上的，经甲方提出仍未改正的，甲方有权终止合同，因此给甲方造成损失的，甲方将依法追偿。

（3）工程实施过程中，必须按经甲方确认的班组数量及人员投入，每少一个班组的，将处1万元/班组的扣款，如班组中人员数量配备不足的，将处1000元/人的扣款，同时必须无条件整改到位，拒不整改的，甲方有权终止合同，因此给甲方造成损失的，甲方将依法追偿。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在盐城经济技术开发区。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权代表签字（或盖章）并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式 拾 份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执  伍 份。

甲方：                           乙方：

地址：                           地址：

法定代表人或授权代表：           法定代表人或授权代表：

联系电话：                       联系电话：

- 合同附件：

开发区建设工程结算审核责任书

建设单位：

真实、准确、及时地编制工程竣工结算，是我单位守法经营、诚实信用、履行合同承诺的重要内容。因此我单位在结算资料报送前，已认真审查，确保了结算质量，误差率已控制在5%以内。为了严格控制高估冒算、虚报冒领的错误行为，确保工程结算的真实性准确性，实施对我单位编报的工程结算的质量与费用挂钩的措施：

1、我单位承诺所编报的工程结算，经你单位委托的工程咨询单位审核后，其误差率达5%以上者，应承担如下处罚：一审的处罚额=（核增额+核减额）*5%-报审价*5%*5%；复审或抽审处罚额=复审或抽审（核增额+核减额）*20%；一审不超5%，但复审或抽审与一审累计超过5%的，复审或抽审处罚额=复审或抽审（核增额+核减额）*20%，在工程结算时予以扣款。

2、 我单位报送的结算中，有关经济签证已齐全，手续也已完善，若在审核工程中，发现签证不全或手续不完善的，我单位承诺不再补办，也不要求计取。

3、我单位报送的结算资料是复印件的，报审时携带原件核对。

4、我单位授权            （预算员或造价师），联系方式                   全权代表我单位处理本工程有关结算事宜，中途承诺不另换他人。如遇特殊情况，我单位应以书面的形式征得甲方的同意。

5、审核过程中，我单位保证密切配合，以确保及时、准确地完成工程结算审核工作。

乙方：        （盖章）

经办人：       （签字）

注：本项目中标单位在中标后签订合同前必须签定本责任书，并作为合同的附件，否则招标人有权取消其中标资格。

# 第五章  招标需求

- 一、工程量清单

详见投标报价表。

- 二、技术检测和状况评估要求

1、技术检测和状况评估需执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，具体要求详见招标文件第四章合同条款第十一条服务要求。

2、提交的成果资料要求：详见招标文件第四章合同条款。

# 第六章  投标文件格式

- 封袋格式：

（项目名称）

投标文件

投   标  人：        (盖章)

法定代表人

（或委托代理人）：     (签字或盖章)

日   期：      年    月    日

- 封面格式：

本

（项目名称）

投标文件

投   标  人：         (盖章)

法定代表人

（或委托代理人）：     (签字或盖章)

日   期：      年    月    日

## 一、投标函

江苏沿海东方市政建设股份有限公司：

1、根据已收到的                         项目的招标文件，我单位经研究招标文件和有关资料后，决定无保留地接受招标文件所有条款，根据本工程项目的特点、工作量、自身实力、市场行情进行报价，愿以人民币(大写)：       元     角     分     （RMB￥：          元）的投标价格承包本项目招标范围内的全部检测服务，并承担法律法规规定的责任和义务。

2、一旦我方中标，我方保证工期：检测周期    日历天，服务期至老路改造结束，在收到开工通知后立即进场，并确保按时完成检测任务。

3、我方保证本项目质量标准按招标文件要求。按国家、行业及省市有关标准、规范、规程及管理规定的要求进行检测服务，成果资料真实可靠，完全符合国家有关标准。

4、本次投标，我方将派出            （项目负责人姓名）作为本项目的项目负责人。

5、我方同意所提交的投标文件在“投标人须知”中规定的投标有效期内有效，在此期间如果中标，我方将受此约束。

6、我方保证我公司具有独立订立合同的能力，未处于财产被接管、冻结和破产状态。

7、我方承诺不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

8、我方保证在本次投标中无串通投标、弄虚作假等违法行为，否则可视为我方存在弄虚作假行为，我方自愿放弃中标资格，并接受你方及行业主管部门的相关处罚。

9、我方承诺：我方投标文件提供的用于评审的所有证书、资料均真实、有效，如有虚假，我方自愿放弃中标资格，并接受你方及行业主管部门的相关处罚。

10、我方保证：严格遵守国家法律、法规及江苏省、盐城市现行各项招投标管理规定，严格遵守《盐城市市场廉政准入规定（试行）》的相关要求，如有违反，我方无条件接受招标人和主管部门依据法律法规作出的处理决定，并承担由此产生的责任。

11、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。

（3）我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定。

12、你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投  标  人：              				          	       （盖章）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

电  话：

日  期：         年       月       日

## 二、法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地 址：

成立时间：     年     月      日

经营期限：

姓 名：           性 别：

年 龄：        职 务：

系                                      (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：               (盖单位章)

年       月         日

## 三、授权委托书

本人             (姓名)系                                   (投标人名称)的法定代表人，现委托               (姓名)为我方代理人。代理人根据本授权委托书，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                         (项目名称)投标文件、处理投诉（异议）、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

投 标 人：          (盖单位章)

法定代表人：             (签字或盖章)

委托代理人联系电话：               （手机号）

年     月    日

## 四、资格审查资料

详见第二章3.1投标文件组成。

## 五、投标报价表

项目名称：泰山路（新都路-赣江路）等3条老路现状雨水管道检测服务

| 序号 | 项目名称 | 报价要求 | 单位 | 数量 | 全费用综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 泰山路（新都路—赣江路） |  |  |  |  |  |
| 1 | 雨水管道技术检测和状况评估 | 1、全费用综合单价和合价包括为完成雨水管网及配套检查井等附属构筑物的技术检测和状况评估所发生的一切费用，主要包括但不限于管道封堵、排水及导流、为满足CCTV检测的管道疏通、清掏(含但不限于淤泥、混凝土块等大块垃圾、杂物、拆除堵头)、垃圾、淤泥等的处置（必须采用密封方式运输并按环保要求无害化处理，并做好现场保洁工作）、已遗失检查井及管道的查找、定位（遗失井及管道的挖掘、井的加高工作由招标人另行委托）、管网总平面图的绘制、CCTV检测影像视频制作、CCTV检测与评估报告编制、后期与设计和施工单位的配合、保证管网运行、交通导行等所需的人工费、材料费、机械台班费、人员设备进退场费、各项检测措施费（含现场成品保护、环境保护、安全防护、临时围挡、临时设施、临时便道等）、垃圾和淤泥的外运及处置费、交通、食宿、人员及设备保险费、后期配合费、管理费、利润、规费、税金和国家政策性调整风险、市场风险及合同包含的风险、责任等一切费用。因本项目管道使用年限较长，管网必须100%一次性清洗干净到位，遗失检查井及遗失管道查找、定位难度高（遗失井及管道的挖掘、井的加高工作由招标人另行委托），请各投标人在投标报价时充分考虑上述因素。 2、投标人报价时综合考虑现场管径大小,结算时单价不因管径大小调整。 3、结算时长度以地面水平测量长度为准，请各投标人报价时综合考虑管道坡度等因素。 | m | 3000 |  |  |
| 2 | 暂列金额 | 本项为不可竞争费用，投标时不得让利，按20000元足额报价。 | 项 | 1 | 20000 |  |
| 二 | 嫩江路（泰山路—五台山路） |  |  |  |  |  |
| 1 | 雨水管道技术检测和状况评估 | 1、全费用综合单价和合价包括为完成雨水管网及配套检查井等附属构筑物的技术检测和状况评估所发生的一切费用，主要包括但不限于管道封堵、排水及导流、为满足CCTV检测的管道疏通、清掏(含但不限于淤泥、混凝土块等大块垃圾、杂物、拆除堵头)、垃圾、淤泥等的处置（必须采用密封方式运输并按环保要求无害化处理，并做好现场保洁工作）、已遗失检查井及管道的查找、定位（遗失井及管道的挖掘、井的加高工作由招标人另行委托）、管网总平面图的绘制、CCTV检测影像视频制作、CCTV检测与评估报告编制、后期与设计和施工单位的配合、保证管网运行、交通导行等所需的人工费、材料费、机械台班费、人员设备进退场费、各项检测措施费（含现场成品保护、环境保护、安全防护、临时围挡、临时设施、临时便道等）、垃圾和淤泥的外运及处置费、交通、食宿、人员及设备保险费、后期配合费、管理费、利润、规费、税金和国家政策性调整风险、市场风险及合同包含的风险、责任等一切费用。因本项目管道使用年限较长，管网必须100%一次性清洗干净到位，遗失检查井及遗失管道查找、定位难度高（遗失井及管道的挖掘、井的加高工作由招标人另行委托），请各投标人在投标报价时充分考虑上述因素。 2、投标人报价时综合考虑现场管径大小,结算时单价不因管径大小调整。 3、结算时长度以地面水平测量长度为准，请各投标人报价时综合考虑管道坡度等因素。 | m | 2500 |  |  |
| 2 | 暂列金额 | 本项为不可竞争费用，投标时不得让利，按15000元足额报价。 | 项 | 1 | 15000 |  |
| 三 | 黄山路（赣江路—漓江路） |  |  |  |  |  |
| 1 | 雨水管道技术检测和状况评估 | 1、全费用综合单价和合价包括为完成雨水管网及配套检查井等附属构筑物的技术检测和状况评估所发生的一切费用，主要包括但不限于管道封堵、排水及导流、为满足CCTV检测的管道疏通、清掏(含但不限于淤泥、混凝土块等大块垃圾、杂物、拆除堵头)、垃圾、淤泥等的处置（必须采用密封方式运输并按环保要求无害化处理，并做好现场保洁工作）、已遗失检查井及管道的查找、定位（遗失井及管道的挖掘、井的加高工作由招标人另行委托）、管网总平面图的绘制、CCTV检测影像视频制作、CCTV检测与评估报告编制、后期与设计和施工单位的配合、保证管网运行、交通导行等所需的人工费、材料费、机械台班费、人员设备进退场费、各项检测措施费（含现场成品保护、环境保护、安全防护、临时围挡、临时设施、临时便道等）、垃圾和淤泥的外运及处置费、交通、食宿、人员及设备保险费、后期配合费、管理费、利润、规费、税金和国家政策性调整风险、市场风险及合同包含的风险、责任等一切费用。因本项目管道使用年限较长，管网必须100%一次性清洗干净到位，遗失检查井及遗失管道查找、定位难度高（遗失井及管道的挖掘、井的加高工作由招标人另行委托），请各投标人在投标报价时充分考虑上述因素。 2、投标人报价时综合考虑现场管径大小,结算时单价不因管径大小调整。 3、结算时长度以地面水平测量长度为准，请各投标人报价时综合考虑管道坡度等因素。 | m | 2000 |  |  |
| 2 | 暂列金额 | 本项为不可竞争费用，投标时不得让利，按15000元足额报价。 | 项 | 1 | 15000 |  |
| 合计 |  | 一+二+三 | / | / | / |  |

注：1、请投标单位按照上表格式进行报价。暂列金额为不可竞争费用，投标时不得让利，按招标人提供的金额足额计取，否则按无效标书处理。

2、投标报价包括为完成招标项目所发生的一切费用。

3、招标报价采用固定全费用综合单价报价方式，即将所有费用摊销至单价中，结算时，除合同另有约定外，中标单价一律不得调整，工程量按实结算。

4、投标报价表中列明的所有需填写的单价和合价，投标人均应填写，未填写单价和合价的，视为此项费用已包含在投标报价表中其他单价和合价中。

5、其他报价要求见招标文件第二章3.2款。

投标人名称（公章）：                          日期：______年    月    日

## 六、法定代表人申明

本人             (法定代表人)，身份证号码：                郑重声明：本企业此次投标文件及附件材料的全部数据、内容均是真实的，同样我在此所做的声明也是真实有效的。我知道虚假的声明与资料是严重的违法行为，此次投标文件提供的资料如有虚假，本企业愿接受建设行政主管部门及其他有关部门依法给予的处罚。

公 章：

企业法定代表人签名：

年     月     日

## 七、招标文件要求的以及投标人认为需要提供的其他材料